## NASLOVNICA
PROJEKT IZRADIO
Novačica 31 A ,10360 Sesvete, OIB: 68120803947
ZAHVAT: | IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVA I UNUTARNJIH OŠTEĆENJA DVORANE CENTRA ZA KULTURU SESVETE
INVESTITOR: | CENTAR ZA KULTURU SESVETE
Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete OIB: 02907920674
FAZA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
GRAĐEVINA: | CENTAR ZA KULTURU SESVETE-RAVNI KROV
OZNAKA PROJEKTA:
TROŠKOVNIK IZRADIO: | JOSIP BABIĆ, mag.ing.aedif.
SURADNICI:
DIREKTORICA: | IVANA TOKIĆ,mag.ing.aedif.
Zagreb, listopad 2025.g

## REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI | 0
A.2. | RUŠENJA i DEMONTAŽE | 0
A.3. | ZIDARSKI RADOVI | 0
A.4. | LIMARSKI RADOVI | 0
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
| GRADEVINSKI RADOVI SVEUKUPNO | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
B.2. | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
B.3. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
B.4. | VANJSKA STOLARIJA | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | 0
C. | INSTALATERSKI RADOVI
C.1. | INSTALATERSKI RADOVI | 0
| INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: | 0
| SVEUKUPNO A+B+C | 0

## A.1.PRIPREMNI RADOVI
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
A.1. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Dobava i postava te odvoz po završetku radova lakomontažne gradilišne ograde od metalnih okvira s ispunom i zaštnim neprozirnim platnom postavljenom na betonske pomične baze.Ograda se postavlja prema planu izvođenja radova radi osiguranja zabrane pristupa nepoznatim osobama kao i osiguranja komunikacije zaposlenika tijekom izvedbe radova |  |  |  |  | Dobava i postava te odvoz po završetku radova lakomontažne gradilišne ograde od metalnih okvira s ispunom i zaštnim neprozirnim platnom postavljenom na betonske pomične baze.Ograda se postavlja prema planu izvođenja radova radi osiguranja zabrane pristupa nepoznatim osobama kao i osiguranja komunikacije zaposlenika tijekom izvedbe radova
|  | m' | 25 |  | 0 | 0
2 | Dobava i montaža lakomontažen visoke skele za potrebe za rad na visini cca 7 metara unutar dvorane objekta za potrebe pregleda građevinske štete i pozicija curenja unutar stropa te za potrebe radova. Predviđa se i potreba demontaže i montaže uslijed potreba za predstavama tijekom vremena kad se ne izvode radovi. Stavka obuhvaća jedan kompletan ciklus montaže i demontaže skele. |  |  |  |  | Dobava i montaža lakomontažen visoke skele za potrebe za rad na visini cca 7 metara unutar dvorane objekta za potrebe pregleda građevinske štete i pozicija curenja unutar stropa te za potrebe radova. Predviđa se i potreba demontaže i montaže uslijed potreba za predstavama tijekom vremena kad se ne izvode radovi. Stavka obuhvaća jedan kompletan ciklus montaže i demontaže skele.
|  | komplet | 4 |  | 0 | 0
3 | Priprema privremene instalacije vode crijevo te spajanje na kućnu instalaciju ili hidrantsku mrežu za potrebe izrade vodenih proba i ispitivanja točke procurenja krovne hidroizolacije. Višestruka provjera vodenim probama do 5 puta. |  |  |  |  | Priprema privremene instalacije vode crijevo te spajanje na kućnu instalaciju ili hidrantsku mrežu za potrebe izrade vodenih proba i ispitivanja točke procurenja krovne hidroizolacije. Višestruka provjera vodenim probama do 5 puta.
|  | paušal | 5 |  | 0 | 0
4 | Vodena proba na ravnom krovu radi detekcije točke procurenja hidorizolacijeske krovne membrane i detalja. Izvodi se u više etapa. Izrađuje se privremena barijera(predmet druge stavke) te se izvodi natapanje zida i dijela krova.Iduće etapa je od zida do ventialcijskih kanala,te potom zona ispod ventilacijskih kanala. U svaku etapu je potrebno dodati različit pigment u boju kako bi se moglo detektirati točka curenja i zona u kojoj pušta krov.Trošak vode snosi naručitelj. Potrebno na ravnim dijelaovima minimalno 24 sata zadržati vodu te pratiti razinu vode te o isptme napraviti zapisnik. U stavku obračunati radne sate pripreme,organizacije,zalijevanja i praćenja s gornje i donje strane krovne konstrukcije. Nakon detekcije točke curenja ispitivanje treba ponoviti kako bi se potvrdila kvaliteta izvedenih radova. |  |  |  |  | Vodena proba na ravnom krovu radi detekcije točke procurenja hidorizolacijeske krovne membrane i detalja. Izvodi se u više etapa. Izrađuje se privremena barijera(predmet druge stavke) te se izvodi natapanje zida i dijela krova.Iduće etapa je od zida do ventialcijskih kanala,te potom zona ispod ventilacijskih kanala. U svaku etapu je potrebno dodati različit pigment u boju kako bi se moglo detektirati točka curenja i zona u kojoj pušta krov.Trošak vode snosi naručitelj. Potrebno na ravnim dijelaovima minimalno 24 sata zadržati vodu te pratiti razinu vode te o isptme napraviti zapisnik. U stavku obračunati radne sate pripreme,organizacije,zalijevanja i praćenja s gornje i donje strane krovne konstrukcije. Nakon detekcije točke curenja ispitivanje treba ponoviti kako bi se potvrdila kvaliteta izvedenih radova.
|  | komplet | 8 |  | 0
5 | Dobava materijala i manipulacija drvenih gredica za izradu privremenih barijera od PVC folije(predmet druge stavke) za pojedine vodene probe. |  |  |  |  | Dobava materijala i manipulacija drvenih gredica za izradu privremenih barijera od PVC folije(predmet druge stavke) za pojedine vodene probe.
|  | paušal | 1 |  | 0 | 0
6 | Izrada komepltne fotodokumentacije tijekom izvođenja radova nakon demontaža te tijekom izvođenja svih radova |  |  |  |  | Izrada komepltne fotodokumentacije tijekom izvođenja radova nakon demontaža te tijekom izvođenja svih radova
|  | paušal | 1 |  | 0 | 0
7 | Pregled cjelovitosti ventilacijskih kanala i detekcija potencijalnog curenja kroz kanale vizualnim pregledm pod sttropom i na ravnom krovu. |  |  |  |  | Pregled cjelovitosti ventilacijskih kanala i detekcija potencijalnog curenja kroz kanale vizualnim pregledm pod sttropom i na ravnom krovu.
|  | paušal | 1 |  | 0 | 0
7 | Demontaža i ponovna montaža metalnih klupčica kod vanjske stolarije i pregled urednosti detalja spajanja PVC folije na profil Vanjske stolarije. |  |  |  |  | Demontaža i ponovna montaža metalnih klupčica kod vanjske stolarije i pregled urednosti detalja spajanja PVC folije na profil Vanjske stolarije.
|  | m' | 11 |  | 0 | 0
1. | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0

## A.2.Rušenja i demontaže
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
A.1. | RUŠENJA i DEMONTAŽE
NAPOMENA:
U cijenu pojedinih stavki radova rušenja i demontaža uključen sav rad, pomoćne radne skele i oprema za transport, sav vertikalni i horizontalni transport do gradske deponije
Uz sve stavke odvoza materijala na gradski deponij osigurati prateći list od tvrtke ovlaštene za transport istih materijala opasnog i neopasnog otpada.
1 | Pažljivo razbijanje svih slojeva terase opločenje kaminm pločama,estriha,hidroizolacije, folije, eps i parne brane na 1.katukompletno svih slojeva do AB ploče. Odvoz šute na gradsku deponiju u cijeni stavke.
|  | m2 | 22 |  | 0 | 24.88
2 | Demontaža kompletnih drvenih vrata na poziciji ulaza sa terase na I.katu. Uključivo zbrinjavanje na gradsku deponiju.
|  | kom | 3 |  | 0 | 24.88
3 | Demontaža raznih limenih opšava različite razvijene širine do 40 cm oje su učvršćeni na zid kao zaštita hidroizolacije podignute vertikalno na zid.
|  | m2 | 5 |  | 0 | 24.88
4 | Demontaža vanjskih uređaja klimatizacijskih uređaja,označavanje pozicija te skladištenje kod izvođača radi popravaka izolacijskog sloja.
|  | kom | 3 |  | 0 | 108.18
5 | Demontaža PVC cijevi s obujmicama-odvodnja horizontalnim razvodom sa susjednog krova/žlijeba
|  | m' | 20 |  | 0 | 24.88
6 | Krunsko bušenje AB zida i ploče za potrebe izrade prodora za odvodnu cijev oborinske odvodnje do vanjskog terena.
| AB zid Φ20 | kom | 2 |  | 0
| Opečni zid Φ20 | kom | 1 |  | 0
7 | Demontaža spuštenog GK stropa unutar poslovnog prostora u prizemlju za potrebe izvedbe instalacije odvodnje. U cijenu uključiti sve demontaže i zbrinjavanje otpadnog materijala. Predviđa se otvaranje stropa u cijeloj dužini trase ili po potrebi lokalno.
|  | m2 | 10 |  | 0
8 | Demontaža oštećenog spuštenog GK stropa unutar dvorane u prizemlju. Rad na visini preko 7 metara. U cijenu uključiti sve demontaže i zbrinjavanje otpadnog materijala.
|  | m2 | 20 |  | 0
9 | Demontaža guminiziranog spuštenog stropa oštećenog od procurenja na hodniku prije ulaza u veliku dvoranu. Zbrinjavanje na deponiju u cijenu stavke
|  | m2 | 25 |  | 0
| RUŠENJA i DEMONTAŽE UKUPNO: |  | 0

## A.3.Zidarski
0
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
A.3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | ZIDARSKI RADOVI
0
1 | Izrada fasade-dobava materijal i postava EPSa 5 cm na zid iznad hidroizolacije krova radi zaštite spoja HI i zida. Postava sa svim slojevima uključujući završnu akrilnu žbuku sve prema tehnologiji proizvođača ETICS sustava.
|  | m2 | 50 |  | 0
2 | Dobava materijala i izvedba sitnozrnog armiranog cementnog estriha U PADU (C25/35 / 2200 kg/m3 ) u debljini 4-7 cm. Stavkom obuhvatiti dodatak od polipropilenskih vlakana. Gornja površina pažljivo zaglađena. Estrih od zidova odijeliti trakom polistirena. Obračun po m2 izvedenog sloja. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal.
|  | m2 | 30 |  | 0
3 | Zidarska pripomoć oko raznih radova ,zidarska priprema zidova i podova,drpanje,izrada holkera i slično,demontaže rušenja i prijevoz . Radni sati po odobrenju nadzornog inženjera u građevinskom denvniku.
| NKV radnik | h | 35 |  | 0
| KV radnik | h | 35 |  | 0
| ZIDARSKI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.4.Limarski
0
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
A.4. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | LIMARSKI RADOVI
0
1 | Izrada, doprema i ugradnja okruglog vertikalnog žlijeba od bojanog lima promjera 125 cm s pripadajućim spojnicama, nosačima i priborom za učvršćenje. Rad uključuje rezanje, savijanje, spajanje, brtvljenje i pričvršćivanje na građevinski objekt, kompletno i u funkciji i spajanje na postojeći vertiklani oluk koji dolazi s krova te ugradnja izljevnog elementa u slučaju začepljenja cijevi.
| oluk istočno pročelje | m' | 8 |  | 0
| oluk zapadno pročelje | m' | 3 |  | 0
2 | Izrada, doprema i ugradnja opšava/maske kao zaštite vertikalne hidroizolacije povijene na zid rš 25 cm max nosačima i priborom za učvršćenje. Rad uključuje rezanje, savijanje, spajanje, brtvljenje i pričvršćivanje na građevinski objekt, kompletno i u funkciji i spajanje.
|  | m' | 90 |  | 0
| LILMARSKI UKUPNO |  |  |  | 0

## A.5.Izolat. radovi
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
A.5. | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja XPS u padu postavlja se na AB konstrukciju i parnu branu debljine od 10 do 16 cm. Izvesti kao pripremu za postavu hidroizolaterske PVC membrane. Ispod XPS staviti PE foliju kao razdjelni sloj u cijeni ove stavke
|  | m2 | 35 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje ekološke jednoslojne hidroizolacijske PVC membrane, debljine 2 mm, energetski učinkovite bijele boje, UV stabilne i otporne na leteći plamen i žareću toplinu -sve u skladu s HRN EN 13956:2012 ili jednakovrijedno_________________________. Hidroizolacijske membrane se polažu na toplinsku izolaciju i ugrađuju u sustavu mehanički pričvršćenih membrana. Potrebno odabrati odgovarajuće pričvrščivače (ovisi o dubini slojeva krova), na način da pločice čvrsto leže na membrani. Rubovi membrana se međusobno preklapaju i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj.
| Uz obodne parapete zidove membrana se uzdiže preko parapetih zidova, cca 10 cm spustit na drugoj strani zida. Na svojim završetcima membrana se vari na TPO limove. Sve spojeve izvesti na način da se osigura vodotijesnost membrane. Koristit mehaničko pričvrščenje dim 50/8/105, 4kom/m² Obračun po m2 razvijene površine hidroizolacije i vertikalno povijanje izvedene izolacije uključujuči sav potrebni materijal, transport i postavljanje. (površina membrane) | m2 | 280 |  | 0
3 | Dobava i postava HI membrane is stavke 2. Vertikalno povijanje i postava na kaširani lim te spajanje na postojeću horizontalnu izolaciju ravnog krova.
|  | m2 | 65 | 0 | 0
4 | Dobava i postava HI membrane is stavke 2. obrada oko prodora ventilacijskih kanal kroz ploču te brtvljenje spoja kanala i izolacije dimenzija 35×35cm,60×60 cm
| ventilacijski kanal 35 cm | kom | 1 |  | 0
| ventilacijski kanal 60 cm | kom | 4 |  | 0
| okrugle cijevi i odušci | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava i postava završnih kaširanih llimova na obodnim zidovima na pozicijama vertiklanog povijanja hidroizolacije. Izvedba prema pravilima struke sa svim učvršćenjima,tiplama i brtljvenjem trajnoelastičnim kitom.
|  | m' | 90 |  | 0
6 | Parna brana od bitumenske trake ukupne debljine 4 mm u skladu s HRN EN 13707:2013 i HRN EN 13969:2005/A1:2008 ili jednakovrijedan proizvod_______________ punoplošno ljepljena za podlogu. Prethodno premaz prema proizvođačevim zahtjevima je u cijeni stavke. Obrada oko prodora. Obračun po m².Polaže se na AB ploču i vertiklano povija uz zidove 10ak cm.
|  | m2 | 40 |  | 0
7 | Razdijelni sloj PP filc 150g/m2 između toplinske izolacije i membrane te postava filca na membranu ispod nosača keramike.
|  | m2 | 40 |  | 0
8 | Izrada privremenih barijera od PVC membrana za potrebe pronalaska pozicije curenja oborina na ravnom krovu. PVC trake rš 25 cm se lijepe na postojeću hidroizolaciju ravnog krova elstičnim ljepilom i brtvilom (bez ljepljenja zagrijavanjem) radi kasnije lakše demontaže i odvajanja. Trake se lijepe za traku i vijcima učvršuju na pripremljene drvene gredice visine cca 10 cm kako bi se svorio bazen za ispitivanje curenja. U cijenu uključena izrada te demontaža nakon ispitivanja te zbrinjavanje otpada.
|  | m' | 110 |  | 0
9 | Dobava materijal i izrada Hi premaza zida iznad ravnog krova na mjestima vidljivih pukotina u zidu. HI premaz mora imati otpornost na UV zračenje.
|  | m2 | 20 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.1.Podopolagački radovi
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
B.3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Dobava i montaža keramike debljine 2 cm klase protukliznosti R11 prema DIN 51130 na pod terase dimenzija 60×60 postava na nosače. U cijenu uključena dobava i postava tipskih nosača. Pločice u tonu RAL 7001 ili jedankovrijedno __________________.
|  | m2 | 34 |  | 0
0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  | 0

## B.2.Gipskartonski radovi
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE |  |  |  |  | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
B.2. | GIPSKARTONSKI RADOVI
Sve zidne obloge i stropove izvoditi prema nacrtima, uputama proizvođača i uz usklađivanje s Projektantom.
| Površinsku obradu zidova i stropova izvesti u klasi koja se traži svakom pojedinom stavkom, te sve radove na tome uključiti u jediničnu cijenu. | Površinsku obradu zidova i stropova izvesti u klasi koja se traži svakom pojedinom stavkom, te sve radove na tome uključiti u jediničnu cijenu. | Površinsku obradu zidova i stropova izvesti u klasi koja se traži svakom pojedinom stavkom, te sve radove na tome uključiti u jediničnu cijenu. | Površinsku obradu zidova i stropova izvesti u klasi koja se traži svakom pojedinom stavkom, te sve radove na tome uključiti u jediničnu cijenu. | Površinsku obradu zidova i stropova izvesti u klasi koja se traži svakom pojedinom stavkom, te sve radove na tome uključiti u jediničnu cijenu.
| Spojeve zidova, podova i stropova, te sva brtvljenja na spojevima, sa svim materijalima i radovima, uključiti u jediničnu cijenu. | Spojeve zidova, podova i stropova, te sva brtvljenja na spojevima, sa svim materijalima i radovima, uključiti u jediničnu cijenu. | Spojeve zidova, podova i stropova, te sva brtvljenja na spojevima, sa svim materijalima i radovima, uključiti u jediničnu cijenu. | Spojeve zidova, podova i stropova, te sva brtvljenja na spojevima, sa svim materijalima i radovima, uključiti u jediničnu cijenu. | Spojeve zidova, podova i stropova, te sva brtvljenja na spojevima, sa svim materijalima i radovima, uključiti u jediničnu cijenu.
| Svi detalji i spojevi ploča koji nisu obrađeni detaljima u projektnoj dokumentaciji MORAJU SE uskladiti s Projektantom. | Svi detalji i spojevi ploča koji nisu obrađeni detaljima u projektnoj dokumentaciji MORAJU SE uskladiti s Projektantom. | Svi detalji i spojevi ploča koji nisu obrađeni detaljima u projektnoj dokumentaciji MORAJU SE uskladiti s Projektantom. | Svi detalji i spojevi ploča koji nisu obrađeni detaljima u projektnoj dokumentaciji MORAJU SE uskladiti s Projektantom. | Svi detalji i spojevi ploča koji nisu obrađeni detaljima u projektnoj dokumentaciji MORAJU SE uskladiti s Projektantom.
| Slojevi koji nisu uključeni u cijenu posebno su naznačeni. | Slojevi koji nisu uključeni u cijenu posebno su naznačeni. | Slojevi koji nisu uključeni u cijenu posebno su naznačeni. | Slojevi koji nisu uključeni u cijenu posebno su naznačeni. | Slojevi koji nisu uključeni u cijenu posebno su naznačeni.
1 | Dobava materijala i izvedba kontinuiranog spuštenog stropa ravnog podgleda s jednoslojnom oblogom iz standardnih gipskartonskih ploča deb. 12.5 mm, s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i kamenom vunom ( 50 kg/m3 ) . U cijeni stavke je izrezivanje otvora prema instalacijama i obrada oko otvora. Visina spuštanja stropa cca 15 cm od stropne ploče.Svi spojevi su bandažirani i gletani, a svi uglovi ojačani.Treba obuhvatiti ugradnju svih elemenata instalacija, te tipskih revizijskih otvora ( do dim 60 x 60 cm )stavkom obuhvatiti dobavu okvira i ploča za zatvaranje potrebnih revizionih otvora."Skokove" i denivelacije do 15 cm obračunavati u jediničnu cijenu m2 sp.stropa.Obračun po m2 postavljenog stropa.U cijeni su sva izrezivanja stropa za potrebe rasvjete i ostalo., bez obzira na dimenzije ugradnih elemenata . Visina do gotovog poda 300 cm osim dvorane.Na pozicijama sudara spuštenog stropa i okvira vanjske stolarije ugraditi završni tipski U profil na ploče.
| dvorana-visina cca 7 metara |  |  |  |  | m2 | 30 |  | 0
| poslovni prostor |  |  |  |  | m2 | 10 |  | 0
| ulaz prije dvorane |  |  |  |  | m2 | 25 |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## B.3.Soboslikarski radovi
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
B.3. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
0
Napomena: Ličenje stolarije, bravarije i čelične konstrukcije je sastavni dio tih radova, te se ovdje ne obračunava.
Kolorit i vizualne komunikacije u plohama zidova i stropova izvoditi prema skicama raspodjele i dizajnerskim rješenjima koja dostavlja Projektant.
0
1 | Bojanje stropova (rad na visini cca 7 metara) i zidova unutrašnjom poludisperzivnom bojom za unutarnje radove. Impregnacija je u cijeni stavke. Ton boje iz RAL karte RAL 6010 ili jednakovrijedan ____________________. Pripremanje podloge /gletanje/ za bojanje zidova obuhvaćeno u drugim stavkama. Radna skela u cijeni stavke. |  |  |  |  | Bojanje stropova (rad na visini cca 7 metara) i zidova unutrašnjom poludisperzivnom bojom za unutarnje radove. Impregnacija je u cijeni stavke. Ton boje iz RAL karte RAL 6010 ili jednakovrijedan ____________________. Pripremanje podloge /gletanje/ za bojanje zidova obuhvaćeno u drugim stavkama. Radna skela u cijeni stavke.
| dvorana-visina cca 7 metara | m2 | 80 |  | 0
| poslovni prostor i ulazni hodnik | m2 | 55 |  | 0
| zidovi | m2 | 200 |  | 0
2 | Obrada špaleta vrata nakon ugradnje stolarije postavom GK ploča ili geltanje špaleta s ugradnjom kutnika uključivo soboslikarsko bojanje špaleta i spoja sa zidom do potpune gotovosti. |  |  |  |  | Obrada špaleta vrata nakon ugradnje stolarije postavom GK ploča ili geltanje špaleta s ugradnjom kutnika uključivo soboslikarsko bojanje špaleta i spoja sa zidom do potpune gotovosti.
|  | m' | 19 |  | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO |  | 0 |  |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO
0
0
0
0
0
0

## B.4.VANJSKA STOLARIJA
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
B.4. | VANJSKA STOLARIJA
0
1 | ULAZNA VRATA. Dobava i ugradnja POLUSTAKLJENIH JEDNOKRILNIH VRATA od PVC profila. Vrata djelomično ostakljena od visine parapeta prozora. su ustakljeni IZO staklom 4+16+4 mm, zatamnjeno satinato vanjsko staklo od Low-E obloge. Te imaju sav potreban okov. Izrada u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta. Obračun po komadu. |  |  |  |  | ULAZNA VRATA. Dobava i ugradnja POLUSTAKLJENIH JEDNOKRILNIH VRATA od PVC profila. Vrata djelomično ostakljena od visine parapeta prozora. su ustakljeni IZO staklom 4+16+4 mm, zatamnjeno satinato vanjsko staklo od Low-E obloge. Te imaju sav potreban okov. Izrada u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta. Obračun po komadu.
| Obvezna izmjera na licu mjesta |  |  |  |  | Obvezna izmjera na licu mjesta
| Prije ugradnje dostaviti uzorke na odobrenje projektantu i investitoru. |  |  |  |  | Prije ugradnje dostaviti uzorke na odobrenje projektantu i investitoru.
| cca 100×210 cm | kom | 3 |  | 0 | cca 100×210 cm
0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0 |  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO
0
0
0
0
0
0

## C.1.Instalaterski radovi
0
REDNI BROJ | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
C.1. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  | INSTALATERSKI RADOVI
0
1 | Dobava materijala i izvedba oborinske odvodnje od sifona niže terase pod stropom poslovnog prostora u prizemlju do vanjskog pročelja pvc cijevima DN125 mm u cijenu uključeno montaža obujmicama,sav pričvrsni pribor i fazonski komadi spajanja na vanjsku cijev i sifon ravnog krova/terase.
|  | m' | 15 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja sifona za odvodnju s ravnog krova/terase. Sifon dupla odvodnja s prihvatom za donju bitumensku parnu branu te gornji dio s prihvatom na PVC membranu. Uključivo sav pričvrsni materijal i sitni pribor za montažu.
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Montaža prethodno demontirannih klima jedinica na ravni krov nakon izvedbe hidroizolaterskih radova punjenje sustava , testiranje i puštanje u pogon
|  | kom | 3 |  | 0
4 | Dobava i montaža zamjenskih rasvjetnih tijela u hodniku ulaza u dvoranu. Stropni paneli LED dimenzija 30×120 cm
|  | kom | 4 |  | 0
| INSTALATERSKI UKUPNO |  |  |  | 0